РЕШЕНИЕ № ГЗ-162/2012  о признании жалобы ООО «Балтиком Групп» необоснованной

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 
РЕШЕНИЕ
 
17  июля 2012  года
№ ГЗ-162/2012
 
г.  Калининград
Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Калининградской области по контролю в сфере размещения заказов (далее -  Комиссия)  в составе:
ведущего заседание Комиссии:  К.А.  Кучушева — заместителя руководителя -  начальника отдела контроля органов власти,  размещения заказов и рекламы,
членов Комиссии:
Н.Н.  Гарькиной — старшего государственного инспектора отдела контроля органов власти,  размещения заказов и рекламы;
С.А.  Ергичева – старшего государственного инспектора отдела контроля органов власти,  размещения заказов и рекламы,
в присутствии представителей ООО «Балтиком Групп»:  Дема Н.С.  (по доверенности б/н от 13.07.2012),  Виталиной В.В.  (по доверенности № 014/12/Б от 11.07.2012);  представителя Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская областная больница Калининградской области» -  Позднакова И.В.  (по доверенности № 12  от 17.07.2012);  представителей Конкурсного агентства Калининградской области:  Шировой Д.И.  (по доверенности № 35-01/2028-ЕД от 17.07.2012),  Гусевой Т.В.  (по доверенности № 35-00/1757-ЕД от 26.06.2012),
при участии ООО «Диаген» -  Любогощева Г.Л.
рассмотрев жалобу ООО «Балтиком Групп» (далее – Заявитель)  на действия заказчика – Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская областная больница Калининградской области» (далее – Заказчик)  при проведении открытого аукциона в электронной форме № 0135200000512000846  на поставку и выполнение работ по монтажу и пуско – наладке комплекта стерилизационного оборудования (стерилизационного оборудования)  (далее – Аукцион)  и в результате внеплановой проверки,  проведенной в соответствии с частью 5  статьи 17  Федерального закона от 21.07.2005  № 94  -  ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о размещении заказов),  Административным регламентом,  утвержденным Приказом ФАС России от 14.11.2007  № 379,
УСТАНОВИЛА:
В Управление Федеральной антимонопольной службы по Калининградской области 11.07.2012  поступила жалоба Заявителя на действия Заказчика Аукционной комиссии в части необоснованного,  по мнению Заявителя,  установления в документации об открытом аукционе в электронной форме требований к товару,  влекущих за собой ограничение количества участников размещения заказа.
В обоснование своей жалобы Заявитель привел следующие доводы.          
В «Техническом задании» документации об открытом аукционе в электронной форме (п.п.  1.12,  1.13)  содержатся технические функциональные характеристики необходимого к поставке стерилизатора парового,  который должен иметь,  как контактный дисплей,  так и пульт управления.
Заявитель считает,  что указанные требования являются излишними и ограничивают участие ведущих производителей стерилизаторов,  которые организовали управление стерилизатором с помощью контактного дисплея без пульта управления.
Более того,  большинство ведущих производителей паровых стерилизаторов оснащает свою продукцию контактными дисплеями для управления и отображения информации.  В тоже время,  ряд устаревших моделей оснащался кнопочными пультами управления,  и контактные дисплеи на них отсутствуют.
По мнению Заявителя,  указанные требования не относятся к функциональным характеристикам,  не влияют на выполнение функционального назначения оборудования,  а также ограничивают право на участие в аукционе всех производителей стерилизаторов,  кроме одного – DGM,  так как указанным в техническом задании документации требованиям полностью соответствует только паровой стерилизатор DGM  360.
Кроме того,  в «Техническом задании» документации об открытом аукционе в электронной форме отсутствует такой параметр,  как количество одновременно вмещаемых стерилизованных единиц,  который является фактической вместимостью стерилизатора.  Однако,  в «Техническом задании» документации об Аукционе (п.  1.2)  присутствует такой параметр,  как объем камеры.
В соответствии с ГОСТ Р 51935-2002  «Стерилизаторы паровые большие.  Общее технические требования и методы испытаний» полезное пространство стерилизационной камеры должно вмещать одну или несколько стерилизационных единиц.
Приведенные Заказчиком в «Техническом задании» документации об открытом аукционе в электронной форме (п.  1.3)  габаритные размеры стерилизатора указаны с точностью до миллиметра не может быть продиктовано объективными причинами,  поскольку эти параметры варьируются в пределах нескольких сантиметров.
Заявитель считает,  что совокупность требований в «Техническом задании» документации об Аукционе габаритных размеров и заданного объема однозначно указывает на одного производителя – компанию DGM,  а именно на паровой стерилизатор DGM  360.
Кроме того,  приведенное в п.  2.14  «Технического задания» документации об Аукционе требование о наличии встроенного принтера с распечаткой параметров и графиком проведенного цикла стерилизации также соответствует только одному низкотемпературному плазменному стерилизатору – DGM  Z150.
Заявитель считает,  что Заказчик нарушил ч.  3.1  ст.  34  Закона о размещении заказов,  т.к.  установил в документации об открытом аукционе в электронной форме требования к товару,  влекущие за собой ограничение количества участников размещения заказа.
Заказчиком – Государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Детская областная больница Калининградской области» даны следующие пояснения по сути жалобы Заявителя.
Документация об открытом аукционе в электронной форме соответствует требованиям действующего законодательства.
Из смысла Закона о размещении заказов следует,  что потребности заказчика являются определяющим фактором при установлении им соответствующих требований.  Законом о размещении заказов не предусмотрено ограничение по включению в документацию об аукционе требований к товарам,  являющимся значимыми для заказчика и не противоречащим указанному закону.
В «Техническое задание» документации об открытом аукционе в электронной форме Заказчиком обоснованно включена одна из технических функциональных характеристик стерилизатора – пульт управления.  Данный пульт необходим в следующих случаях:
-  при возникновении ситуации выхода из строя блока управления,  который может быть снят и направлен на ремонт,  и в случае отсутствия резервного стерилизационного оборудования в ЛПУ,  стерилизатор может эксплуатироваться в ручном режиме с помощью пульта управления;
-  при пусконаладочных работах для апробации правильности подключения всех фаз,  поскольку в автоматическом режиме проблематично произвести тестирование;
-  при возникновении сбоя по электропитанию на последней стадии цикла стерилизации (когда стадии стерилизации и сушки были пройдены,  но,  например,  по причине сбоя не было стадии выравнивания)  для того,  чтобы не запускать весь цикл вновь,  можно воспользоваться пультом ручного управления,  подключить его в специально предназначенный разъем и продолжить работу.
Данный пульт управления применяется,  как у российских производителей стерилизованного оборудования (например,  ТЗМОИ стерилизатор ГПД – 400  проходного типа),  так и у ведущих европейских производителей (например,  DGM  стерилизатор AND  400,  DGM  -360).
Также,  Заказчик считает,  что имеет право указывать объем стерилизованной камеры,  как в литрах,  так и в стерилизованных единицах,  поскольку существует ряд производителей,  имеющих объем камеры,  выраженный в литрах и подпадающий под требования технического задания (360  л и более).
Предел точности максимальных размеров оборудования определяется Заказчиком.  Указанный в техническом задании размер максимальной глубины (1306  мм)  обусловлен особенностью помещения,  где планируется разместить стерилизаторы,  и сравнением параметров конкурентного оборудования,  характеристики которого использовались для составления технического задания (например,  габаритные размеры стерилизатора ТЗМОИ ГПД 400-3).  Также данный параметр соответствует стерилизаторам HMTS-142,  Laoken,  DGM  Z-150,  Sterrad  100NX.
Доводы Заявителя об ограничении количества участников размещения заказа опровергаются коммерческими предложениями организаций,  которые готовы поставить технику по требованиям «Технического задания» документации об открытом аукционе в электронной форме.
Таким образом,  доводы Заявителя являются необоснованными.
В результате рассмотрения жалобы и проведения,  в соответствии с частью 5  статьи 17  Закона о размещении заказов внеплановой проверки,  Комиссия установила следующее.
22  июня 2012  года уполномоченным органом – Конкурсным агентством Калининградской области на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг (далее – официальный сайт)  размещены извещение № 0135200000512000846  и документация об открытом аукционе в электронной форме.  Начальная (максимальная)  цена контракта составляет 12  386  600  рублей.
При изучении представленных на заседание Комиссии материалов установлено следующее.
В соответствии с ч.  1  ст.  41.6  Закона о размещении заказов,  документация об открытом аукционе в электронной форме должна соответствовать требованиям,  предусмотренным частями 1  – 3.2,  4.1  – 6  статьи 34  Закона о размещении заказов.
Согласно ч.  3.1  ст.  34  Закона о размещении заказов,  документация об аукционе не может содержать требования к товару,  информации,  работам,  услугам,  если такие требования влекут за собой ограничение количества участников размещения заказа.
Разделом 3  «Техническое задание» документации об открытом аукционе в электронной форме Заказчиком установлены требования к товару,  а именно:
-  о наличии контактного дисплея и пульта управления у стерилизатора парового (п.п.  1.12,  1.13);
-  об объеме стерилизационной камеры не менее 360л и габаритными размерами стерилизатора не более 1306촄치 (п.п.  1.2,  1.3);
-  о наличии встроенного принтера с распечаткой параметров и графиков проведенного цикла стерилизации для низкотемпературного плазменного стерилизатора (п.  2.14).
Заявитель утверждает о том,  что вышеуказанные требования исключают возможность поставки эквивалентного товара и влечет за собой ограничение количества участников размещения,  так как под данные требования Технического задания подходит только один паровой стерилизатор DGM  и только один низкотемпературный плазменный стерилизатор DGM  Z150.
Комиссия считает доводы Заявителя необоснованными по следующим основаниям.
 В целях формирования начальной (максимальной)  цены контракта Заказчиком проведен мониторинг цен о возможности поставки и выполнение работ по монтажу и пуско-наладке комплекса стерилизационного оборудования,  и получены ответы на запросы с указанием технических параметров от ООО «Диаген» (на поставку стерилизатора парового модели DGM-360,  производства Швейцарии;  на поставку низкотемпературного плазменного стерилизатора модели DGM  Z-150,  производства Швейцарии),  ООО «ВЕЛЕН» (на поставку стерилизатора парового модели ГПД 400-3,  производства России;  на поставку низкотемпературного плазменного стерилизатора модели Sterrad  100NX,  производства CША),  ООО «БалтСтройТех» (на поставку стерилизатора парового модели ГПД 400-3,  производства России;  на поставку низкотемпературного плазменного стерилизатора модели Sterrad  100NX,  производства CША).
Следовательно,  требования Заказчика к характеристикам оборудования не сужает круг поставщиков,  поскольку под требования Заказчика подходит не только стерилизатор модели DGM-360,  но и стерилизатор ГПД 400-3,  что подтверждается коммерческими предложениями от поставщиков оборудования.
Для рассмотрения аукционной комиссией уполномоченного органа оператор электронной площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» (http://www.sberbank-ast.ru)  направил первые части четырех заявок на участие в Аукционе с порядковыми номерами 3061458,  3066119,  3066411,  3067071.
Согласно протоколу рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме от 16.07.2012  № 0135200000512000846-1  члены аукционной комиссией уполномоченного органа приняли решение о допуске к участию в аукционе и признании участниками аукциона участников размещения заказа с порядковыми номерами заявок:  3061458,  3066119,  3066411,  3067071,  в соответствии со ст.  41.9  Закона о размещении заказов.
Анализ поданных первых частей заявок участников данного Аукциона позволяет Комиссии сделать вывод о том,  что поставщиками предлагается требуемое оборудование различных моделей и производителей.  В частности,  предлагается паровые стерилизаторы:  DGM-360  (Швейцария),  Zentracert  7200  (Германия),  Touchclave  PL/300/KE  (Великобритания)  и низкотемпературные плазменные стерилизаторы:  DGM  Z-150  (Швейцария),  STERICOOL  A160  Lt  (Турция),  технические характеристики которых соответствуют требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.
Комиссия приходит к выводу о том,  что требований ограничивающих количество участников размещения заказа в документации об открытом аукционе в электронной форме не установлено.
В связи с изложенным,  руководствуясь частями 1,  2,  5  статьи 57,  частями 5  и 9  статьи 17,  частью 6  статьи 60  Закона о размещении заказов,  Административным регламентом,  утвержденным приказом ФАС России от 14.11.2007  № 379,  Комиссия
РЕШИЛА:
Признать жалобу ООО «Балтиком Групп» необоснованной.
 
 
Ведущий заседание комиссии:
 
 
 
К.А.  Кучушев
 
Члены комиссии:
 
 
Н.Н.  Гарькина
 
С.А.  Ергичев
 
 
В соответствии с частью 9  статьи 60  Закона о размещении заказов,  решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

2012-07-17  08:23:00