|  |  |
| --- | --- |
|  | **Кому: Руководителю Управления Федеральной антимонопольной службы по Калининградской области** e-mail: to39@fas.gov.ru236006, г. Калининград, ул. Барнаульская, д.4 |
|  | **Заказчик:** Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Городская больница № 2»[236034, г. Калининград, ул. Дзержинского, д. 147](https://yandex.ru/maps/22/kaliningrad/?ll=20.516551%2C54.686208&mode=search&oid=1086325597&ol=biz&sll=37.351761%2C55.813273&source=serp_navig&sspn=0.059652%2C0.019163&text=%D0%93%D0%91%D0%A3%D0%97%20%D0%9A%D0%9E%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%E2%84%96%202%20%D0%B3.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4&z=14)Адрес электронной почты: natalia.deom@уandex.ru.Контактный телефон: +7-4012-307412Ответственное лицо: Кизимов Данил Алексеевич**Уполномоченный орган:**Государственное казенное учреждение Калининградской области «Центр обеспечения организации и проведения торгов»236022, г. Калининград, пр. [Советский, д. 13](https://2gis.ru/kaliningrad/geo/5630135189373518) **Ответственное должностное лицо:**Рашба София АлександровнаАдрес электронной почты: gkuct@gov39.ruКонтактный телефон: +7-4012-570431 |
|  |  |
|  | **Заявитель:**  ООО «МАКРУС»Адрес электронной почты: info.makrus@yandex.ruКонтактный телефон: +7(921)942-76-60 |
| Исх. № 71 от 18.08.2020 | **Информация о закупке:** **Закупка №** **32009375154, электронный аукцион****Площадка: ООО «РТС-тендер»****(http://www.rts-tender.ru)** |

**Жалоба**

**на действия (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, допущенные при проведении электронного аукциона**

1) Заказчик: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Городская больница № 2»

2) Заявитель: ООО «МАКРУС»

3) Адрес официального сайта, на котором размещена информация о закупке: www.zakupki.gov.ru

4) Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

http://www.rts-tender.ru

5) Номер извещения: 32009375154

6) Наименование аукциона: Поставка медицинских изделий (аппарат ультразвуковой диагностики), ввод в эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия

7) Дата размещения электронного аукциона: 03.08.2020.

8) Дата и время окончания срока подачи заявок: 19.08.2020, 11:00.

**Доводы жалобы:**

**1. В аукционной документации при описании объекта закупки заказчиком установлены требования к поставляемому оборудованию, отвечающие характеристикам конкретной модели оборудования, что приводит к ограничению количества участников закупки, способных поставить товар, отвечающий потребностям заказчика.**

Ознакомившись с положениями аукционной документации, специалисты Заявителя пришли к выводу, что требования аукционной документации в части технического задания содержит в себе технические, функциональные характеристики (потребительский свойства) и иные показатели товара которые явно указывают на одного определенного производителя и определенную модель, а именно: Mylab5**, производства компании** Esaote**.** Произведенное исследование технических характеристик и рынка не позволило выявить иных производителей оборудования, удовлетворяющим требованиям технического задания. Совокупность установленных технических требований исключают возможность участия поставщиков с моделями конкурентных производителей, что необоснованно ограничивает число потенциальных участников закупки и ведёт к ограничению конкуренции в нарушение Федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции» (Далее - Закон о защите конкуренции) и Федерального закона №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Для поставки оборудования других производителей, ограничивающими конкуренцию являются требования, установленные в следующих пунктах Технического задания:

п. 1.3.7.1 Диапазон рабочих частот, МГц от 4,8 до 16 - значение избыточно и указывает на единственного производителя

п. 5. 7 требует совместимого оборудования и прикладных программ под поставляемое оборудование.

При таких установленных Заказчиком технических характеристиках оборудования Заявитель не имеет возможности осуществить поставку аналогичного (эквивалентного) и более безопасного оборудования, которое также будет соответствовать потребностям Заказчика.

Согласно части 1 статьи 17 Закона о конкуренции при проведении торгов запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе к созданию участнику торгов или нескольким участникам торгов преимущественных условий участия в торгах.

Так, согласно позиции ФАС России, изложенной в письме от 14.04.2015г. № АК/18070/15, установление заказчиками требований необъективного характера путем излишней детализации описания объекта закупки, вплоть до соответствия товару одного производителя, приводит к ограничению количества участников размещения заказа, не создает предпосылок для экономии бюджетных средств. Напротив, соблюдение заказчиками конкурентных основ описания объекта закупки, под которое подпадают товары различных производителей, приводит к увеличению количества участников закупок и значительной экономии бюджетных средств.

Кроме того, в совместном письме Минэкономразвития России № 23275-ЕЕ/Д28и, ФАС России № АЦ/45739/15 от 28.08.2015г. отмечено, что в случае установления в документации о закупке требований о наличии оборудования и (или) технических средств, такие требования не должны повлечь необоснованное ограничение количества участников закупки, например, путем установления требований о наличии у участников закупки оборудования, технических средств определенных марок и (или) моделей, определенного товарного знака и (или) производителя.

**2. Документация о закупке не содержит информацию о месте, сроке и условиях оказания услуг**

Частью 10 статьи 4 Закона № 223-ФЗ установлен перечень сведений, которые должны быть указаны в документации о закупке. Среди прочего данная документация должна содержать место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (пункт 4 части 10 статьи 4 названного Закона). Установление данных условий является обязанностью Заказчика.

Одним из базовых принципов закупки является принцип информационной открытости, который предполагает доступность для потенциальных участников закупки информации о закупке и обязательность предоставления документации о закупке всем ее участникам (статьи 1, 3 и 4 Закона № 223-ФЗ). Обязанность указания в документации о месте, условиях и сроках оказания услуг, как и размещения этой документации на официальном сайте, установлена императивной нормой Закона № 223-ФЗ (части 5 и 10 статьи 4).

 Считаем, что действия Заказчика содержат признаки нарушения положений Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Закона о защите конкуренции.

 В соответствии с частью 9 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» жалоба на положения документации о закупке может быть подана любым участником закупки до окончания установленного срока подачи заявок. Поскольку срок окончания подачи заявок – **19.08.2020**, настоящая жалоба подана в пределах установленного срока.

На основании вышеизложенного,

**ПРОСИМ:**

1. Принять и рассмотреть настоящую жалобу по существу в порядке и в сроки, установленные законодательством РФ.
2. Приостановить срок подачи заявок по закупке до рассмотрения по существу настоящей жалобы.
3. Отменить закупку.
4. Провести проверку на предмет соблюдения Заказчиком требований законодательства в сфере закупок, защиты конкуренции.
5. Обязать Заказчика устранить положения документации, ограничивающие конкуренцию, а именно внести изменения в описание объекта закупки таким образом, чтобы технические характеристики подходили под оборудование нескольких производителей одной ценовой линейки.
6. Уведомить Заявителя о результатах рассмотрения настоящей жалобы.

Приложения:

1. Протокол об избрании генерального директора;

2. Аукционная документация.

3. Выписка из ЕГРЮЛ

Генеральный директор Исаев А.И.